NOMBRE DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD: / Modos de carga y tipos de cables para vehículos eléctricos.
MÓDULO	IVO
CICLO FORMATIVO	Instalaciones Eléctricas y Automáticas
GRADO	GM
DURACIÓN	6 horas

NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA EN LA QUE ESTÁ INCLUIDA:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	No hay realizaciones asociadas ni criterios en el currículo actual.
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	No hay realizaciones asociadas ni criterios en el currículo actual.
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

……
INTRODUCCIÓN. INNOVACIÓN ALCANZADA
Es una actividad no recogida en el currículo y aplica nuevas soluciones para la recarga de vehículos eléctricos.

CONCEPTOS PREVIOS
Conocer los vehículos eléctricos instrucciones técnicas del reglamento aplicables y su funcionamiento.

METODOLOGÍA
Exposición y explicación directa del profesor de los tipos de recarga en vehículos eléctricos. / Participativa y activa procediendo al montaje posterior de los puntos de recarga.

ESTRUCTURA DE LA PRÁCTICA/ACTIVIDAD
AGRUPAMIENTO	Grupos de 2
LUGAR (TALLER, AULA, EXTERIOR…)	Aula de ordenadores y Parking
TEMPORALIZACIÓN	Tercer trimestre
DURACIÓN	2 horas de aula y 4 de prácticas en el exterior, en el parking.
MATERIAL/HERRAMIENTAS/EQUIPOS	Aula de ordenadores y Moodle. / Cargadores, PIAs y herramientas básicas taladro, destornilladores, sistema de fijación, etc

DESARROLLO/TÉCNICA
En el aula de ordenadores se procede a explicar de forma expositiva con fotos de los distintos modos de recarga y tipos de cargadores, así como los modelos elegidos para el proyecto. Además, se explican los tipos de cables más utilizados en la actualidad para la carga. Y se hace el cuestionario Moodle para evaluarlo. / Posteriormente se realizará el cuestionario Moodle y más tarde la instalación. / Para instalar los cargadores se procede según el manual del fabricante y la potencia del mismo. Se instalan los cargadores en la pared con tornillo de fijación y las líneas de alimentación bajo tubo rígido, de la sección correspondiente a la intensidad máxima del cargador. También se instala la protección diferencial y térmica del punto de recarga, así como los núcleos toroidales para la medida.

PAUTAS DE REDUCCIÓN/ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Todos los desechos de la instalación plásticos van al punto limpio del centro contenedor amarillo y los de cartón al azul, el cobre se recicla en talleres.

EPI´S/NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Ropa de trabajo / Guantes de trabajo / Casco / Gafas de protección para salpicaduras. / Material de señalizaciones conos, cinta, etc. / Herramientas aislantes.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD (SI FUERA DE EVALUACIÓN)
La actividad se evalúa con un cuestionario Moodle, calificado de 0 a 10 puntos. / La parte práctica con una rubrica de tres valores: / Acabado y funcionando 10 puntos / Acabado con algún error. 5 puntos / Inacabado. 0 puntos

OBSERVACIONES
Aplicar especial atención al acabado, limpieza y seguridad ya que las competencias transversales son las más difíciles de trabajar en clase y las que demandan los empresarios.